Артикул: GRL049050

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект декоративных садовых низковольтных светильников  "ШАР"   , 2 шт. с трансформатором

Производитель: Нконцепт мануфекчуринг   Лимитед.   Юиит 1707, Лианин билдинг.Но 887. Жашенг роад.Ханшоу, Китай

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА:

Установите трансформатор так, чтобы он находился вблизи c местом, где вы намерены разместить лампы, рядом c источником переменного тока и в месте, надежно защищенном от попадании воды .

Осторожно: Не подключайте трансформатор до тех пор, пока вы полностью не собрали и не установили светильник.

КРЕПЛЕНИЕ И СБОРКА ЛАМПЫ:

1. Установите фиксатор    электрокабеля    вместе с удлинительным кабелем в корпус светильника. Убедитесь в надежности электрических контактов и механических соединений.

2.Повторите указанные действия для остальных светильников.

- Подсоедините удлинительный электрошнур к трансформатору.

- Установите кабель и лампы в выбранном месте   вокруг сада, оставив кабель для закрепления лампы.
Убедитесь, что трансформатор находится в защищенном от попадания воды месте.

Осторожно: Не подключайте трансформатор, до того как лампы не будут полностью собрана и установлена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬ)Е СВЕТИЛЬНИКА:

Электропитание - Вход :230-240V   50Hz    Выход: 12V  1700ma   Электрозащита IР: IР44;

Длина электрокабеля - 5 метров.

Электролампочка   2 шт. модель ОС, мощностью   по 10 ватт.

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

•     Храните упаковку, пока не установите лампу, а также используйте инструкции в дальнейшем.

Конструкция лампы может незначительно отличаться от иллюстрации.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 пет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

- Не подвергайте подсветку влиянию пыли и высоких температур

- Не повреждайте шнур электропитания

- Если шнур электропитания поврежден, его следует предоставить для замены специалисту, так как есть
опасность поражения электрическим током!

- Обязательно отключайте подсветку от электропитания, если Вы не используете   светильники или если Вы
производите их очистку.

- Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием,

- Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

- Не допускайте намокания источника питания или сбора им  влаги.

- Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

•	Не позволяйте детям использовать   светильники.
.

ГАРАНТИИ

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .