Артикул: GRL 037	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект декоративного   садового низковольтного светильника

"Камень" с трансформатором.

Производитель Нконцепт мануфекчуринг   Лимитед,   Юнит 1707, Гяанинвилдинг.НоВ, Жацингроад.Ханшоу. Китай.

Установите трансформатор так, чтобы он находился вблизи с местом, где вы намерены разместить лампы, рядом с источником переменного тока и в месте, надежно защищенном от попадании воды .

Осторожно: Не подключайте трансформатор до тех пор, пока вы полностью не собрали и не установили светильник.

КРЕПЛЕНИЕ И СБОРКА ЛАМПЫ:

1.	Установите фиксатор    электрокабеля    вместе с удлинительным кабелем е    корпус светильника.. Убедитесь в надежности  электрических контактов и механических соединений.

- Повторите указанные действия для остальных трех светильников.

- Подсоедините удлинительный электрошнур к трансформатору.

- Установите кабель и лампы в выбранном месте   вокруг сада, оставив кабель для закрепления лампы.
5. Убедитесь, что трансформатор находится в месте, защищенном от попадания воды .

Осторожно: Не подключайте трансформатор, до того как лампа не будет полностью собрана и установлена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКА:

Электропитание - Вход :230-240V  50HZ  Выход: 12V 1000mA   Электрозащита IР:  IР44;

Длина электрокабеля - 5 метров.

Электролампочка 1 шт. модель .1С. мощностью 10 ватт.

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

Конструкция лампы может незначительно отличаться от иллюстрации.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатацию агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

- Не подвергайте подсветку влиянию пыли и высоких температур.

- Не повреждайте шнур электропитания.

- Если шнур электропитания поврежден, его следует предоставить для замены специалисту, так как есть опасность поражения электрическим током!

- Обязательно отключайте подсветку от электропитания, если Вы не используете   светильники или если Вы производите очистку.

- Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием.

- Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

- Не допускайте намокания источника питания или сбора им   влаги.

- Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

•	Не позволяйте детям использовать светильники.

ГАРАНТИИ

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .