Инструкция по эксплуатации

Устройство защиты от сухого хода модель HYWK -0402

1. Функциональные части

КНОПКА:  КНОПКА ЗАПУСКА

КРАСНАЯ ЛАМПА:   СИГНАЛ ТРЕВОГИ

ОДНОДЮЙМОВЫЙ КОННЕКТОР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ: КОННЕКТОР ВНУТРЕННЕГО ОТВЕРСТИЯ

ОДНОДЮЙМОВЫЙ КОННЕКТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ: КОННЕКТОР НАРУЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРЕХОДНИКУ: ЧЕРЕЗ ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

230V~50Hz, Макс. ток: 10A

3. Перед началом эксплуатации необходимо произвести сборку

Для подключения предохранителя к разъему струйного насоса воспользуйтесь переходником.

Подключите кабель струйного насоса к распределительной коробке или к выключателю с механическим чувствительным элементом. (Внимание: подключение кабеля должно осуществляться только квалифицированным электриком).

4. Эксплуатация

4.1 После сборки подключите к питанию и включите струйный насос в сеть. На предохранителе должна загореться красная лампа.

4.2 Откройте пробку заливного отверстия и налейте воду в головку струйного насоса, затем плотно закройте пробку. Нажмите и удерживайте кнопку запуска - струйный насос начнет работу. После того, как красная кнопка погаснет, прекратите удерживать кнопку запуска. Насос будет работать стабильно.

5. Меры предосторожности

Если в водопроводной сети отсутствует вода, предохранитель отключит питание, и насос перестанет работать. На предохранителе загорится красная лампа. Повторите действия из пункта 4.2, пока красная лампа не отключится.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ :

Категорически запрещается использовать блок для работ с агрессивными средами, химикатами,  а также с горючими, выделяющими газы или взрывоопасными жидкостями

6 .  Хранение:    Защищайте блок от  замерзания .

7 .  Гарантии

Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12 месячного  гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .