Артикул: WSL2001H            ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект декоративных садовых низковольтных светильников

( 4 шт.) с трансформатором

Производитель: Нконцепт мануфекчуринг  Лимитед,  Юнит 1707, Лианин билдинг,Ho 887, Жашенг роад,Ханшоу, Китай

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКОВ:

- Установите трансформатор так, чтобы он находился вблизи в местом, где вы намерены разместить лампы, рядом с источником переменного тока и в месте, надежно защищенном от попадании воды .

Осторожно: Не подключайте трансформатор до тех пор, пока вы полностью не собрали и не установили лампы.

- Установите корпус лампы с кабелем-удлинителем в розетку. Убедитесь, что провода прикасаются с терминалами розетки.

- Повторите то же самое с тремя другими лампами.

После того, как все четыре лампы будут установлены,

- Включите кабель-удлинитель в адаптер переменного тока 12V AC.

X 4

# ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

- ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТАВЛЯТЬ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЛАМПА ОТКЛЮЧЕНА И УСПЕЛА ОСТЫТЬ.

- Убедитесь, что прибор выключен.

- Снимите пластмассовую трубку и выньте лампочку.

- Вставьте лампочку типа 12V 10W G4

- Имеется 2 запасные лампочки

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  НИЗКОВОЛЬТНЫХ САДОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ :

# Входное напряжение трансформатора :230~240 Вольт  50Hz   Выход: 12V 1700mA   Электрозащита: IP: IP44

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

- Храните упаковку, пока не установите лампу, а также используйте инструкции в дальнейшем.

Конструкция лампы может незначительно отличаться от иллюстрации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию подсветки.

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

- Не подвергайте подсветку влиянию пыли и высоких температур

- Не повреждайте шнур электропитания

- Если шнур электропитания поврежден, его следует предоставить для замены специалисту, так как есть опасность поражения электрическим током!

- Обязательно отключайте подсветку от электропитания, если Вы не используете подсветку или если Вы производите ее очистку.

- Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием.

- Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

- Не допускайте намокания источника питания или сбора им  влаги.

- Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

- Не позволяйте детям использовать  светильники.

ГАРАНТИИ

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .