Артикул: WSL2008                  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект декоративных садовых  светильников

Производитель: Нконцепт мануфекчуринг  Лимитед,  Юнит 1707, Лианин билдинг,Ho 887, Жашенг роад,Ханшоу, Китай

ВНИМАНИЕ! Запомните эту информацию для дальнейшего использования

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Снимите упаковку с прибора и трансформатора

- Убедитесь, что ветки пропускают достаточно воздуха к каждой лампочке.

- Подсоедините штыри на конце цепи в трансформаторе.

- Теперь можно подключить трансформатор в наружную розетку 230 Вольт  включить его.

ЛАМПОЧКИ

Лампа снабжена долгодействующими, незаменяемыми лампочками. Выход из строя одной лампочки не представляет опасности, питание светильник обеспечивается за счет безопасного трансформатора низкого напряжения.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, чтобы обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию .

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации светильника детьми и подростками до 16 лет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

- Не подвергайте подсветку влиянию пыли и высоких температур

- Не повреждайте шнур электропитания

- Если шнур электропитания поврежден, его следует предоставить для замены специалисту, так как есть опасность поражения электрическим током!

- Обязательно отключайте подсветку от электропитания, если Вы не используете подсветку или если Вы производите ее очистку.

- Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием.

- Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

- Не допускайте намокания источника питания или сбора им  влаги.

- Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

- Не позволяйте детям использовать  светильники.

- Изделие предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь, что к каждой лампочке поступает достаточно воздуха

- Не вынимайте и не вставляйте лампочки, если цепь подсоединена к току

- Не повредите изоляцию кабеля или держателя лампочки. В случае повреждения кабеля светильник выйдет из строя

- Не подключайте светильник к другим осветительным приборам

- Не подключайте светильник напрямую в розетку

- Используйте прибор только с трансформатором

- Не используйте прибор в упаковке

- Не выставляйте прибор на жару и огонь

- После использования, отключайте лампу от розетки

ГАРАНТИИ

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .