Артикул: WSL1003

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект декоративных садовых низковольтных светильников  из нержавеющей стали   (4 шт.) с трансформатором.

Производитель Нкоицепт мануфекчуринг   Лимитед,    Юнит 1707, Лианин билдинг.Но 887. Жашенг роад, Хан шоу. Китай

КРЕПЛЕНИЕ И СБОРКА ЛАМПЫ:

1. Установите фиксатор   электрокабеля    вместе с удлинительным кабелем в   корпус светильника. Убедитесь в надежности электрических контактов и механических соединений.

2.Повторите указанные действия для остальных трех светильников.

3. Подсоедините удлинительный электрошнур к трансформатору.

4.Установите кабель и лампы в выбранном месте   вокруг сада, оставив кабель для закрепления лампы, Убедитесь  что  трансформатор находится в защищенном от попадания воды месте.

Осторожно: Не подключайте трансформатор, до того как пампы не будут полностью собраны и установлены!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКОВ:

Входное напряжение трансформатора .230~240вольт, 50Hz   Выходное напряжение12 вольт , Максимальный ток : 1700ma,  Электрозащита IР: IР44;
Электролампочки: 4 шт. модель G4. мощностью по 5 ватт.

СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

Внимание! Для обеспечения безопасности не допускайте эксплуатации агрегата детьми и подростками до 16 пет, а также людьми, не ознакомленными с настоящей инструкцией.

- Не подвергайте подсветку влиянию пыли и высоких температур

- Не повреждайте шнур электропитания

•Если шнур электропитания поврежден, его следует предоставить для замены специалисту, так как есть опасность поражения электрическим током!

•Обязательно отключайте подсветку от электропитания, если Вы не используете   светильники или если Вы
производите очистку

- Пользуйтесь только трансформатором, поставляемым в комплекте с изделием.
  •  Всегда выключайте питание при перемещении или установке устройства.

- Не допускай», намокания источника питания или сбора им    влаги.

- Не допускайте намокания шнура питания с вилкой.

- Не позволяйте детям использовать   светильники.
Конструкция лампы может незначительно отличаться от иллюстрации,

ГАРАНТИИ

Изделие    сертифицировано  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  Гарантируется безотказная работа изделия в течение всего 12–ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации .  Правила гарантии, адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .